|  |
| --- |
| Приложение  к Акту готовности МБДОУ №26  к 2021/ 2022учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации** | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | **Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 «Ромашка»**  (утвержден приказом Управления образования АГО № 121 от 15.04.2019 г. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | **Свидетельство о государственном праве на здание** 30.03.2016 г.  Запись регистрации 66-66-35/004/2011-172 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | **Свидетельство о государственном праве на земельный участок** 30.03.2016 г.  Запись регистрации 66-66-35/010/2011-466  Договор с КУМИ №131 от 28.02 2001г. О закреплении имущества на праве оперативного управления |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);   2. соответствие данных, указанных  в лицензии, уставу;   3. виды образовательной деятельности  и предоставление дополнительных образовательных услуг;   4. дата и номер свидетельства  об аккредитации | **1) лицензия серия 66 Л01№ 0004840** выдана Министерством общего и **профессионального образования Свердловской области** 24.02.2016 г. рег.№ 18287 на срок бессрочно имеется приложение,  2) соответствует  3) Реализуется образовательных программа: основная (основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности)  4) свидетельство об аккредитации \_\_АА 176602  19 марта 2008 года\_ |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | 1) Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 26 2019 г |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):  когда и кем утверждены;  на какой срок;  2) отсутствуют | 1)Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №26 «Ромашка» на 2021-2023 годы |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | 1) План работы МБДОУ № 26 на 2021-2022 уч. год  2) Утвержден на педсовете от 31.05.2021 г |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц); 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 1  2) детей - 45; работников - 17;  3) нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);   2. в первую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них;   * 1. во вторую смену обучаются:   количество классов;  количество обучающихся в них | 1) в одну смену  2) до 43 детей, 3 разновозрастные группы  3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2. количество классов по комплектованию; 3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 45  2) 3 разновозрастные группы  3) 36 человека  4) нет  5) нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  2) по факту:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения;  научные работники;  медицинские работники;  иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) штатному расписанию:  заведующий -1,0  воспитатели (муз. рук.) – 5,25  иные работники - 12,35  итого -18,6  2) по факту  заведующий -1,0  воспитатели (муз. рук.) – 5,25  иные работники - 12,35  итого -18,6  3) вакансий нет |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1. Состояние отопительной системы удовлетворительное (МБДОУ № 26, акт № 3 от 01.07.2021 г.)   2) системы водоснабжения и водоотведения в удовлетворительном состоянии (МБДОУ № 26, акт № 4 от 01.07.2021 г.) |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащенность ДОУ ученической мебелью соответствует нормами и ростовыми группами |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками |  |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют |  |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | 1) нет; |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1) наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме;  2) состояние оборудования и инвентаря исправное;  3) акты-разрешения МБДОУ № 26 на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 01.07.2021 г. № 5 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | 1) имеется игровая площадка, состояние удовлетворительное |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | 1) акт МБДОУ № 26 проведения испытаний игрового оборудования на спортивной площадке от 01.07.2021 г. № 6 |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество не устраненных нарушений;  3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) предписаний – нет  акт проверки от 28 мая 2021 года |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ №16/4 от 25.01.2021 «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на территориях учреждения». |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. обучение руководителя учреждения пожарному минимуму   16 марта 2021 г. Учебный центр повышения квалификации и переподготовки кадров «Центр развития»"; удостоверение № ПТМ – 18/03/01/04  2) наличие обученного ответственного в учреждении Саночкина С.Д. (завхоз);  16 марта 2021 г. Учебный центр повышения квалификации и переподготовки кадров «Центр развития»"; удостоверение № ПТМ – 18/03/01/06  Хохлова М.В. (воспитатель)  16 марта 2021 г. Учебный центр повышения квалификации и переподготовки кадров «Центр развития»"; удостоверение № ПТМ – 18/03/01/05  3) обучение сотрудников ППБ 1 раз в 6 мес.  4) обучение обучающихся ППБ (в рамках обр. программы);  5) эвакуационные учения с обучающимися (2 раз в год) |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) достаточно имеющихся средств  (7 огнетушителей порошковых, 2 углекислотных)  2) имеется журнал учета средств;  3) 1 раз в 3 месяца |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:  наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется и исправна АПС, акт № 7 от 25.06.2021  2) вывод АПС, системы оповещения (ПЧ - 54),  3) Договор от 24.01.2021 г. № 7 ООО «Технические средства охраны» Коковкин В.Г.  4) Стрелец - мониторинг, договор № 61-СМ от 28.01.2021 г. с Артемовским городским отделением "ВДПО" председателем Щуповым Э.В.  5) ответственным назначен завхоз Саночкина С.Д. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1)нет  2) пожарный водоем, пер. Производственный |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована ОГПН Артемовского района ГУ МЧС России по Свердловской области от 20.04.2010 № 65-202-877-058.1118, в 2017 году внесены изменения. |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество не устраненных нарушений;  3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписаний – нет. |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного  в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию коллектив МБДОУ № 26 проходит в филиале Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"  1) обучение руководителя учреждения – 27.11.2019.;  2) обучение сотрудников - 27.11.2020.г 3) обучение педагогов – 27.11.2019 |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок – имеется;  2) пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью,  3) акт технического контроля оборудования кухни МБДОУ № 26 № от 25.06.2021  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой  - договоры на поставку продуктов питания:  - договора на поставку мяса: куры, говядины, свинины разовые ООО «СервисПродукт»  - договор №1/20 от 01.01.2021 ООО "Новопышминское ",  - договор №51/Ар от 16.01.2021 ИП Саутин И.И.  5) охват воспитанников горячим питанием – 100%  6) паспортизация пищеблока – имеется. |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт проверки вентиляционных каналов от 05.07.2021 |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медкабинет -1 помещение; площадь – 8,1 кв. м., изолятор – 5,4 кв. м., туалет – 4,0 кв. м. коридор – 5,3 кв. м.  Оборудование (весы и ростомер 2012 года выпуска), необходимо приобрести кушетку и заменить водонагреватель (сломался).  Медикаментами обеспечено.  2) лицензия серия Н 0002236, ЛО 66-01-002587 от 15.05.2014г. ОГРН 1026600581215,  - договор с ГБУЗ Свердловской обл., «АЦРБ»  № 26 от 01.03.2021  3) фельдшер на 0,5 ст.  График работы с 8.00 до 11.30. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Анализ воды сдан в филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах"  Протокол лабораторных испытаний № 6079 02.07.2021 г. - соответствует норме |
| 42. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | В соответствии с графиком прохождение проф. осмотров сотрудников запланировано на октябрь 2021 года с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области "Артемовская центральная районная больница» |
| 43. | Наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие  (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек –  2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | В МБДОУ № 26 приобретено 4 бесконтактных термометра. |
| 44. | Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход  в обеденную зону) | Имеется 12 дозаторов с антисептическим средством для обработки рук |
| 45. | Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей | наличие/отсутствие | Отсутствуют |
| 46. | Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа | наличие/отсутствие | Бактерицидных облучателей рециркуляторного типа – 5  Бактерицидных ламп - 5 |
| 47. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** | | |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество не устраненных недостатков;  2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован  в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Имеется  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (13.05.2020);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (14.05.2021);  3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (13.05.2020);  4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 1 человек  2) 1 раз в год 13.05.2021 г |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Имеется плана эвакуации коридор МБДОУ № 26 и лестничная клетка второго этажа |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутри объектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа |  |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) в штатном расписании предусмотрен сторож |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна  2) КТС с выводом на ПЦО ОВО ТПО Артемовскому району – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области.  3) ответственный назначен завхоз Саночкина С.Д.  4) ОВО по Артемовскому району- филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области Договор № 458 от 29.01.2021 г.  5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, голосовое оповещение  2) Договор № 7 на техническое обслуживание от 29.01.2021 Общество с органической ответственностью «Технические средства охраны» Коковкин В.Г. |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  2) Договор № 7 на техническое обслуживание от 29.01.2021 Общество с органической ответственностью «Технические средства охраны» Коковкин В.Г. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется  2) 4 видеокамеры по периметру, 2 камеры внутри здания    3) на монитор, расположенный в метод. кабинете на 1 этаже  4) договор № 6 на техническое обслуживание от 29.01.2021 г. ООО "ТСО" Коковкин В.Г. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) в методическом кабинете на 1 этаже установлена система видеонаблюдения, охранной сигнализации и телефон для передачи тревожных сообщений |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) нет  2) |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) нет  2) отсутствует |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеются ворота, обеспечивающие жесткую фиксацию их створок в закрытом положении |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Установлены домофоны на дверях ранней разновозрастной группы и центральном входе.  2) нет |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) нет |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) имеется  2) состояние удовлетворительное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) имеется (на входных дверях: ранней разновозрастной группы, центральных и кухни)  2) исправно |
| 68. | **Раздел 7. Информационная безопасность** | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных  к сети Интернет | указать количество | 4 |
| 72. | Наличие договорных обязательств  с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Отсутствует |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;  2) все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 75. | Назначение ответственных лиц  по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 76. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация пред рейсового и после рейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9) стаж работы водителя, обучение | 1) Перевозки не осуществляются |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1)наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2)паспорт утвержден (дата);  3)паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);   * 1. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1)паспорт дорожной безопасности  2) утвержден от 13.07.2020 (внесены изменения)  3) паспорт согласован начальником ОГИБДД ОВМД России по Артемовскому району майором полиции В.А. Брызгаловым  4) паспорт согласован с председателем ТОМС с. Шогринское В.А. Шавкуновым 13.07.2020 г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется настольный учебно - тренировочный перекресток, на веранде. |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Имеются элементы класса «Светофор» |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголки безопасного дорожного движения находятся в группах, количестве 3 штук. |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3. наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) ограждение имеется, в исправном состоянии;  2) 1 пешеходный переход  3) тротуар имеется, в удовлетворительном состоянии |
| 83. | **Раздел 9. Охрана труда** | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 71 от 25.06.2020 |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2020 -2023 гг МБДОУ № 26 , зарегистрирован государственным казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области» Артемовский центр занятости», 19.02.2020 запись №9-кд |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Заведующий МБДОУ №26 Миронова М.Н. обучение по охране труда удостоверение № ОТ – 16/03/01/01 18 марта 2021 год  завхоз Саночкина С.Д. удостоверение № ОТ – 16/03/01/02 18 марта 2021 год,  председатель ПК, воспитатель Лукьянчук М.Н. удостоверение № ОТ – 18/03/01/01 18 марта 2021 год  2)Уполномоченный по охране труда Норкулова Л.А. удостоверение ПК № 0556030 18 марта 2021 года |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План работы по охране труда и профилактике детского травматизма в МБДОУ № 26 на 2021 - 2022 уч. год приказ № от 25.06.2021 |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты |  |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Журнал регистрации вводного инструктажа;  Журнал регистрации на рабочем месте;  Журнал регистрации НС;  Журнал учета инструкций |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Повторный инструктаж проводится с работниками на рабочем месте в сроки, определенные нормативно-правовыми актами по охране труда,  - на работах с повышенной опасностью - один раз в три месяца; - для остальных работ - один раз в шесть месяцев инструктаж проводится каждые 3 месяца: с 10 января по 20 января; с 10 апреля по 20 апреля; с 10 июля по 20 июля; с 10 октября по 20 октября |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1. 20 рабочих мест 2. 18 рабочих мест аттестовано   3) 2 (аттестация проводится), срок окончания аттестации август 2021 года  4) Аттестация проведена 09.06.2017 год, планируемые сроки 09.06.2022 года |
| 92. | **Раздел 10. Ремонтные работы** | | |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы | На последующие годы 2021-2023:  Ремонт прачечной;  Ремонт 3 крылец; над крыльцом прачечной сделать козырек  Ремонт полов, крыш на 4 верандах;  Ремонт кровли здания.  Замена линолеума по всему учреждению (на площади 420 кв. м. на противопожарный с сертификатом.  Ремонт лестничных клеток (замена старой напольной плитки со сколами на керамогранит.  Установка съемного пандуса.  Замена старых батарей. |